巡回比較試験校正結果報告書　《時間周波数　識別番号：JEITA-T015》

| 企業・機関名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署名 |  |  |  |
| 報告者 |  | 責任者 |  |
| 校正日 | 平成 年 月 日 | 報告日 | 平成 年 月 日 |

- 仲介器

| 名 称 | 製造者 | 型式 | 製造番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周波数標準器 | Agilent Technologies | 5071A | US42401889 |
| 周波数シフター | Novatech Instruments, Inc. | Model 408A | A:N05051 D:N05044 |
| 周波数測定器 | Stanford Research Systems | SR620 | 4617 |

２．試験条件（測定中の試験条件：変動する場合は、変動範囲を記入）

| 項目 | 試験条件 | 項目 | 試験条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．温度 |  | ６． |  |
| ２．湿度 |  | ７． |  |
| ３．電源 |  | ８． |  |
| ４．気圧 |  | ９． |  |
| ５．接地 |  | １０． |  |

３．校正に使用した計測器／装置

| No. | 計測器の名称 | 製造者 | 型 式 | 製造番号 | 校正先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １． |  |  |  |  |  |
| ２． |  |  |  |  |  |
| ３． |  |  |  |  |  |
| ４． |  |  |  |  |  |
| ５． |  |  |  |  |  |
| ６． |  |  |  |  |  |
| ７． |  |  |  |  |  |
| ８． |  |  |  |  |  |
| ９． |  |  |  |  |  |
| １０． |  |  |  |  |  |

《JCSS登録事業者のみ》

| 項目 | 文書名 | 文書番号 | 版数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正手順書 |  |  |  |
| 不確かさ算出プログラム |  |  |  |

４．校正システム

4.1構成図

校正システムの構成図を記載してください。

《構成図の例》

仲介器を周波数測定器としての校正例

仲介器

~

周波数測定器

周波数標準器

周波数シフター

周波数標準器

校正設備

図１：周波数測定器校正の構成図例

仲介器を周波数標準器、発生器としての校正例

仲介器

~

周波数測定器

周波数標準器

周波数シフター

校正設備

図２：周波数標準器、発生器校正の構成図例

4.2不確かさの推定

測定のモデル式を定義し、不確かさの要因を挙げて、その評価方法を記載してください。

- 測定のモデル式

②不確かさ要因とその評価方法

５．校正結果の報告

5.1 校正結果

1.　周波数発振器・標準器

| 発振周波数 | 校正値 |
| --- | --- |
| 10 MHz |  |

2.周波数測定器

| 測定周波数 | 校正値 |
| --- | --- |
| 10 MHz |  |

5.2 校正の不確かさ（包含係数 k = 2、或いは、信頼の水準約95 %表記に基づく拡張不確かさを記入）

1.　周波数発振器・標準器

| 発振周波数 | 不確かさ |
| --- | --- |
| 10 MHz |  |

2.周波数測定器

| 測定周波数 | 不確かさ |
| --- | --- |
| 10 MHz |  |

5.3 バジェット表

（不確かさの要因項目は適宜、調整ください）

- 周波数発振器・標準器《発振周波数：10 MHz 》

| 不確かさの要因 | 標準不確かさ u(xi) | 確率分布 | 感度係数 ci | 不確かさ寄与 ui(y) | 自由度 vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 不確かさの初期値 |  |  |  | Hz |  |
| A2. 長期の周波数変化 |  |  |  | Hz |  |
| A3. 電源切断時の再現性 |  |  |  | Hz |  |
| A4. 温度依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A5. 磁場依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A6. 電源電圧依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A7. 短期周波数安定度 |  |  |  | Hz |  |
| その他の要因 |  |  |  | Hz |  |
| 合成標準不確かさ |  |  |  | Hz | － |
| 有効自由度 |  |  |  |  | － |
| 包含係数 |  |  |  |  | － |
| 拡張不確かさ |  |  |  | Hz | － |

2.　周波数測定器《測定周波数：10 MHz 》

| 不確かさの要因 | 標準不確かさ u(xi) | 確率分布 | 感度係数 ci | 不確かさ寄与 ui(y) | 自由度 vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 不確かさの初期値 |  |  |  | Hz |  |
| A2. 長期の周波数変化 |  |  |  | Hz |  |
| A3. 電源切断時の再現性 |  |  |  | Hz |  |
| A4. 温度依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A5. 磁場依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A6. 電源電圧依存性 |  |  |  | Hz |  |
| A7. 短期周波数安定度 |  |  |  | Hz |  |
| その他の要因 |  |  |  | Hz |  |
| 合成標準不確かさ |  |  |  | Hz | － |
| 有効自由度 |  |  |  |  | － |
| 包含係数 |  |  |  |  | － |
| 拡張不確かさ |  |  |  | Hz | － |

以上