28JEITA-IS第1219号

平成29 年 3月28日

関係各位

（一社） 電子情報技術産業協会

計測トレーサビリティ専門委員会

委員長　霞　芳伸

静電容量巡回比較試験 参加募集のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会に対しまして格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、当協会では、標記巡回比較試験を下記内容にて計画いたしましたので、是非ご参加くださいますよう御願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

- ねらい

キャパシタ、キャパシタンス測定装置を仲介器として、各社持ち回り校正を実施することにより技術能力評価を行います。

1) 国家標準にトレースされた各社校正システムの校正結果がどの程度一致しているか判断できます。

2) 校正にあたって、不確かさの見積りや校正システムの検討によって技術能力の向上が図れます。

3) ＪＣＳＳ登録事業者の校正能力の検証に必要な試験所間比較結果を取得でき、
ＪＣＳＳ登録申請及び定期サーベイランスの準備が進められます。

- 実施するＪＣＳＳ外部技能試験プログラム

名　　　称　　　　　　： 静電容量巡回比較試験

登録に係る区分　　　　： 電気（直流・低周波）

校正手法の区分（呼称）： 静電容量

種　　　類　　　　　　：キャパシタ、キャパシタンス測定装置

識 別 番 号            ：JEITA-C016-1　キャパシタ

：JEITA-C016-2　キャパシタンス測定装置

実　施　内　容　　　　：キャパシタ、キャパシタンス測定装置を仲介器

とした持ち回り試験

- 実施期間（スケジュール：予定）

募集案内　： ２０１７年０３月（申込み締切り： ４月中旬）

巡回開始　： ２０１７年０４月（１社２週間）

巡回終了　： ２０１７年０４月

報告書作成： 最終校正後２ヵ月程度の編集期間を置いて各社に報告書を提出

- 参加費

参加費用は、次の通りです。（消費税抜き）

当委員会会員：　１９０,０００円

一　　般　：  ２５０,０００円

- 参加申し込み

巡回比較試験への参加のお申し込みは、別途参加申込書にて事務局宛てに送付して

ください。

- ご了解事項

今までの経緯により、巡回比較試験の結果を独立行政法人製品評価基盤技術機構（以下NITEと記す）のホームページで公開、或いは学会や関連機関に発表・投稿する場合がありますので御了解願います。

その際は、前述の機密保持のため参加企業・機関名は公表せず識別番号で公開します。公開情報には校正装置の構成図、仲介器の校正値、拡張不確かさ、主たる不確かさ要因も含む場合があります。

また、今回実施する巡回比較試験は、JCSS外部技能試験プログラムであることから、結果とあわせて参加企業・機関名はNITE　認定センターに報告いたします。

この場合、同認定センターにより報告結果の機密は保持されます。

なお、今回、参加数を５社程度と見込んで計画しておりますが、参加数が少ない場合、実施を見送ることがありますので、なにとぞ御了解のほどお願い申し上げます。

- JCSS 登録事業者および登録申請予定事業者の方へ

JCSS登録事業者は、登録をされている特定二次標準器、常用参照標準又はワーキングスタンダードを使用し、登録している校正手順で可能な限り登録されている最高測定能力に近い校正不確かさで校正を実施してください。また、利用した校正手順書の文書名、文書番号、版数、及び、不確かさ算出プログラムの文書名、文書番号、版数の記載をお願い致します。

また登録申請予定者は、登録を予定している特定二次標準器、常用参照標準又はワーキングスタンダードを使用し、登録申請を予定している校正手順で、可能な限り登録申請を予定している最高測定能力に近い校正不確かさで校正を実施してください。

なお、JCSS 登録事業者には、報告された結果により前述の認定センターより問合せ等がある場合があります。

- 問い合わせ先

（１）申し込み手続き等については、下記事務局までお問い合わせください。

事務局：（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）

インダストリ・システム部　産業公共システムグループ　近藤　寛

〒100-0004　東京都千代田区大手町1-1-3　大手センタービル5 階

E-mail:　hiroshi.kondo@jeita.or.jp　TEL：03-5218-1057　FAX：03-5218-1076

（２）巡回比較試験に関する技術的内容については下記技術担当までお問い合わせください。

技術担当：（一社）電子情報技術産業協会

計測トレーサビリティ専門委員会 巡回比較試験WG 主査

NECマネジメントパートナー株式会社　計測エンジニアリング事業部

藤原　智

〒183-8502　東京都府中市住吉町五丁目22-5（中河原技術センター内）

E-mail:  s-fujiwara@xc.jp.nec.com　 TEL：042-354-2752 Fax.：042-354-2755

以上