巡回比較試験校正結果報告書　《静電容量》

| 企業・機関名 |  |
| --- | --- |
| 部署名 |  |
| 報告者 |  | 責任者 |  |
| 校正日 | 平成 年 月 日 | 報告日 | 平成 年 月 日 |

- 仲介器（キャパシタ）

| 名 称 | 製造者 | 型式 | 製造番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitance Standard | Agilent Technologies | 16387A |  |

２．試験条件（測定中の試験条件：変動する場合は、変動範囲を記入）

| 項目 | 試験条件 | 項目 | 試験条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．温度 |  | 6． |  |
| 2．湿度 |  | 7． |  |
| 3．電源 |  | 8． |  |
| 4．気圧 |  | 9． |  |
| 5．接地 |  | 10． |  |

３．校正に使用した計測器／装置

| No. | 計測器の名称 | 製造者 | 型 式 | 製造番号 | 校正先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． |  |  |  |  |  |
| 2． |  |  |  |  |  |
| 3． |  |  |  |  |  |
| 4． |  |  |  |  |  |
| 5． |  |  |  |  |  |
| 6． |  |  |  |  |  |
| 7． |  |  |  |  |  |
| 8． |  |  |  |  |  |
| 9． |  |  |  |  |  |
| 10． |  |  |  |  |  |

《JCSS登録事業者のみ》

| 項目 | 文書名 | 文書番号 | 版数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正手順書 |  |  |  |
| 不確かさ算出プログラム |  |  |  |

４．校正システム

4.1構成図

4.2不確かさの推定

測定のモデル式を定義し、不確かさの要因を挙げて、その評価方法を記載してください。

②不確かさ要因とその評価方法（バジェットシート）　等

５．校正結果の報告

| 種 類 | 静電容量値/損失係数 | 不確かさ |
| --- | --- | --- |

以 上